Numer sprawy RIiGK.271.6.2015

Bobowa, dnia 28.10.2015 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                   w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Bobowa -  etap II zadanie 2   w miejscowości Wilczyska oraz budowa sieci wodociągowej   w miejscowości Wilczyska”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, informujemy:

Pytanie nr1

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia pkt 14.4

Wybrany Wykonawca przedstawi na trzy dni przed podpisaniem umowy do akceptacji zamawiającego kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej wraz z zestawieniem materiałów i sprzętu. Ceny jednostkowe określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom do całkowitego zakończenia zadania.

W terminie na trzy dni przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający rozliczenie prac w II etapach zgodnie  z którym będzie realizował przedmiot umowy.

W związku z powyższym zamawiający nie będzie wymagał w dniu otwarcia ofert kosztorysu ofertowego, jedynie 3 dni przed podpisaniem umowy do akceptacji                              ( zgodnie z zapisami SIWZ)?

Pytanie nr 2

W przedmiarze robót pt: „ Wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Wilczyska” poz.                46- Opis robót-Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych- odbudowa 50% siatki z odzysku. Prosimy o wskazanie na jakich odcinkach będzie wymagana tak duża odbudowa w/w elementów?

Odpowiedź nr 1

Zgodnie z zapisem Specyfikacji istotnych warunków zamówienia RIiGK 271.6.2015 z dnia 19.10.2015r rozdział 14 pkt 14.4 tylko wybrany Wykonawca przedstawi na 3 dni przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy  oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.

Odpowiedź nr 2

W przedmiarze robót jest uwzględnione 95 przekroczeń istniejących ogrodzeń. Przyjęto wymianę o szerokości 5m i wysokości 1,5m. Lokalizację wszystkich przekraczanych ogrodzeń wskazano na profilach podłużnych i planie sytuacyjnym.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

____________________________________

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy