Numer sprawy RIiGK.271.6.2015

Bobowa, dnia 29.10.2015 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                   w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Bobowa -  etap II zadanie 2   w miejscowości Wilczyska oraz budowa sieci wodociągowej   w miejscowości Wilczyska”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, informujemy:

Pytania.

1.Kto poniesie koszty nadzoru, zajęcia terenu oraz pozostawienia urządzeń                           ( rurociągu) na terenie zamkniętym PKP?

2.Czy zamawiający przewiduje kamerowanie kanalizacji?

3.Czy Zamawiający przewiduje monitoring pompowni oraz podłączenie pompowni do istniejącego monitoringu? Jaki monitoring funkcjonuje obecnie?

4.Prosze o podanie parametrów zaworów napowietrzająco –odpowietrzających.

5.Projekt sieci wodociągowej przewiduje wykonanie 3-ch szt. hydrantów,                            w przedmiarze robót brak odpowiednich pozycji.

6.Proszę o wyjaśnienie pozycji nr 4 przedmiaru „Kanalizacja sanitarna Wilczyska- aneks, tj. pozycji dot.klap zwrotnych – 11 szt. W których studniach należy zamontować klapy zwrotne?. W przedmiarze jest 8 szt. Studni betonowych                           (poz. nr 7).Czy w pozycji nr 4 należy ująć studnie betonowe?

Odpowiedzi.

Ad.1

Koszty nadzoru  oraz zajęcia terenu  na terenie zamkniętym PKP zgodnie rozdziałem 3 pkt.3.4 ppkt 5 SIWZ RIiGK 271.6.2015 z dnia 19.10.2015 ponosi Wykonawca natomiast odpłatność za pozostawienie urządzeń na terenie PKP ponosi Zamawiający.

Ad.2

Tak, zgodnie z rozdziałem 3 pkt3.1 ppkt 1 wykonanie inspekcji telewizyjnej wraz               z dokumentacją tj. opis i rejestracja CD lub VHS należy do Wykonawcy robót.

Ad.3

Zamawiający przewiduje podłączenie przepompowni sieciowych P-14, P-15 i P-16 do istniejącego monitoringu GPRS.

Ad.4

Zespół napowietrzająco -odpowietrzający w obudowie ( HABLE lub równoważne),średnica zaworu dn-50 mm.

Ad.5

Należy uwzględnić w wycenie hydranty zgodnie z dokumentacją projektową.

Ad.6

W przedmiarze są policzone studnie plastikowe w miejscach gdzie należy montować klapy zwrotne ( teren zalewowy), studnie plastikowe należy zamienić na betonowe.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

____________________________________

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy