Numer sprawy RIiGK.271.6.2015

Bobowa, dnia 03.11.2015 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Bobowa - etap II zadanie 2 w miejscowości Wilczyska oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilczyska”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, informujemy:

Pytania.

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 4 udzielonych przez Zamawiającego w dniu 29.10.2015r.proszę o wyjaśnienie następujących wątpliwości dotyczących przedmiarów robót załączonych do SIWZ.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące Przedmiaru „Kanalizacja sanitarna Wilczyska- Aneks” poz.4 i 7 zostało napisane: „ w przedmiarze są policzone studnie plastikowe w miejscach gdzie należy montować klapy zwrotne ( teren zalewowy), studnie plastikowe należy zamienić na betonowe.”

Wobec tego jak nale4ży tę odpowiedź rozumieć ( proszę wskazać, którą opcję z poniższych należy przyjąć)?

Czy do wyceny należy w miejsce 11 szt. studni PE 1000mm(których) przyjąć 11 szt. studni betonowych 1000 mm? - wówczas ilość studni wyniesie 9.

Czy do wyceny należy w miejsce 3 studni PE 1000 mm(których) przyjąć 3 szt studni betonowych 1000 mm + 8 szt studni betonowych 1000 mm z poz.7 przedmiaru?- wówczas ilość studni PE 1000 wyniesie 17

Jeżeli prawdziwa jest opcja 1), to proszę o wyjaśnienie, gdzie znajdują się studnie betonowe 1000 mm z poz.7 przedmiaru, gdyż na załączonych profilach kanalizacji ich nie ma.

Odpowiedź.

W głównym przedmiarze w węzłach P3,P4,P6,P7,P8,P9,B1,B3,były przewidziane studnie plastikowe d-425, ze względu na warunki RZGW- Kraków w/w studnie należy wymienić na betonowe d-1000 mm. W związku z powyższym studnie betonowe wraz z zamontowanymi klapami zwrotnymi mają być w węzłach: P3,P4,P6,P7,P8,P9-2 szt klap zwrotnych, P-11-2 szt klap zwrotnych.B1,B3.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:- wszyscy uczestnicy