## Slide 1
Inwestycje OZE w projektach gminnych
(perspektywa 2014-2020)

## Slide 2
Instalacja solarna
Instalacja fotowoltaiczna
Instalacja pomp ciepła cwu

## Slide 3
Instalacja solarna

## Slide 4
Instalacja solarna
Zalety:
Tylko częściowy wkład własny Beneficjenta (przeważnie 20-30%)
Gwarancja 10 lat
Bezpłatne przeglądy i wymiany płynu solarnego w okresie gwarancji
Min. 50% średniorocznego pokrycia przygotowania cwu przez instalację solarną.

## Slide 5
Instalacja solarna
Ile uzyskam dzięki montażu instalacji solarnej?
Energia roczna z m2 kolektora płaskiego: 534 kWh
Energia roczna z m2 kolektora próżniowego: 616 kWh
Typowa mała instalacja do wspomagania wody
użytkowej dostarcza rocznie ~2500 kWh
O tyle mniej energii trzeba dostarczyć z innego paliwa,
co daje roczne oszczędności:
(z uwzględnieniem sprawności źródła ciepła)
Gaz ziemny => 313 m3
Gaz płynny => 234 kg
Olej opałowy => 298 litrów
Energia elektryczna => 2500 kWh
Granulat węglowy => 550 kg
koszt inwestycji | 12.000 PLN brutto
dotacja | 60%
wkład mieszkańca | 4800 PLN brutto
oszczędność roczna gazu ziemnego | 313 m3
oszczędność roczna kosztów podgrzewu cwu | 688 PLN brutto
rentowność | < 7 lat

## Slide 6
Instalacja solarna
Zestaw 1 (do 3 osób) – 2 kolektory płaskie – zasobnik cwu poj. 200 dm3 – cena 12.000 PLN brutto
Zestaw 2 (4 do 5 osób) – 3 kolektory płaskie – zasobnik cwu poj. 300 dm3 – cena 14.000 PLN brutto
Zestaw 3 (6 do 7 osób) – 4 kolektory płaskie – zasobnik cwu poj. 400 dm3 – cena 16.000 PLN brutto
Zestaw 4 (> 7 osób) – 5 kolektorów płaskich – zasobnik cwu poj. 500 dm3 – cena 18.500 PLN brutto
Zestaw 1 (do 3 osób) – 2 kolektory próżniowe – zasobnik cwu poj. 300 dm3 – cena 15.000 PLN brutto
Zestaw 2 (4 do 5 osób) – 3 kolektory próżniowe – zasobnik cwu poj. 400 dm3 – cena 18.500 PLN brutto
Zestaw 3 (6 do 7 osób) – 4 kolektory próżniowe – zasobnik cwu poj. 600 dm3 – cena 21.000 PLN brutto
Zestaw 4 (> 7 osób) – 5 kolektorów próżniowych – zasobnik cwu poj. 700 dm3 – cena 24.000 PLN brutto
Zestawy oparte na kolektorach płaskich
Zestawy oparte na kolektorach próżniowych

## Slide 7
Instalacja solarna
Zalety rozwiązań opartych na kolektorach próżniowych:
Wyższa wydajność średnioroczna z 1m2 powierzchni kolektora – oszczędność miejsca na dachu
Absorpcja promieniowania rozproszonego umożliwia wyższe uzyski nawet w pochmurne dni.
Próżnia izolatorem – lepsza odporność na zmiany temp. otoczenia kolektora (wyższe uzyski w zimowe dni)
Technologia oparta na termicznym wyłączaniu się rur próżniowych przy stagnacji zabezpiecza instalację solarną przed przegrzewem
W przypadku uszkodzenia kolektora możliwa wymiana pojedynczej rury bez konieczności opróżniania układu glikolowego i wymiany całego kolektora.
Możliwość zabudowy na połaci innej niż południowa (np. wschodniej lub zachodniej) lub bezpośrednio na fasadzie budynku.
Zastosowanie kolektorów płaskich i próżniowych w jednym projekcie umożliwia realizację inwestycji we wszystkich domach bez względu na orientację połaci dachowej.

## Slide 8
Instalacja pompy ciepła powietrze/woda dla celów cwu

## Slide 9
Instalacja pompy ciepła powietrze/woda dla celów cwu

## Slide 10
Instalacja pompy ciepła powietrze/woda dla celów cwu
Moc na potrzeby cwu
(od 15 do 55C przy temp. powietrza 15C): 1,3 kW
Pobór mocy elektrycznej: 0,425 kW
COP dla A15/W10-55: > 3
Zakres temp. powietrza: -5C do +35C
Pojemność zasobnika: min 250 dm3
Wysokość: max 1760 mm
(dopuszczalny montaż w pomieszczeniach o wys. 2 m)
Klasa efektywności: A

## Slide 11
Instalacja pompy ciepła powietrze/woda dla celów cwu

## Slide 12
Instalacja pompy ciepła powietrze/woda dla celów cwu
koszt inwestycji | 10.000 PLN brutto
dotacja | 60%
wkład mieszkańca | 4000 PLN brutto
Udział w energii rocznej | 74 %
oszczędność roczna kosztów podgrzewu cwu | 321 PLN brutto
rentowność | < 12,5 lat

## Slide 13
Instalacja fotowoltaiczna

## Slide 15
Instalacja fotowoltaiczna
Kruszywo krzemowe,
Czystość 99%
Produkt końcowy : czysty krzem

## Slide 16
Instalacja fotowoltaiczna

## Slide 17
Instalacja fotowoltaiczna

## Slide 18
Instalacja fotowoltaiczna

## Slide 19
Instalacja fotowoltaiczna

## Slide 20
Instalacja fotowoltaiczna
Moduł
Generator
Inwerter
Licznik energii
Sieć
elektryczna
=
~

## Slide 21
Instalacja fotowoltaiczna

## Slide 22
Instalacja fotowoltaiczna

## Slide 23
Instalacja fotowoltaiczna

## Slide 24
Instalacja fotowoltaiczna

## Slide 25
Instalacja fotowoltaiczna

## Slide 26
Instalacja fotowoltaiczna

## Slide 27
Instalacja fotowoltaiczna

## Slide 28
Instalacja fotowoltaiczna
koszt inwestycji | 14.500 PLN brutto
dotacja | 60%
wkład mieszkańca | 5.800 PLN brutto
oszczędność roczna en. el. | 590 PLN brutto
rentowność | 9,8 lat
koszt łączny "pod klucz" brutto | Moc instalacji [kWp] | Roczne uzysk z instalacji PV [kWh/rok] | Roczne oszczędności przy konsumpcji min 50% energii wyprodukowanej [kWh/rok] | Roczne oszczędności z konsumpcji en. z instalacji PV (przy założeniu 0,55 PLN/kWh) [PLN/rok] | Okres zwrotu bez dofinansowania [lata] | Okres zwrotu z dofinansowaniem 60% [lata]
14 500,00 zł | 2,04 | 2141 | 1073 | 590,15 | 24,5 | 9,8

## Slide 29
Instalacja fotowoltaiczna + pompa ciepła powietrze/woda dla celów cwu

## Slide 30
Instalacja fotowoltaiczna + pompa ciepła powietrze/woda dla celów cwu

## Slide 31
Podsumowanie

## Slide 32
Podsumowanie

## Slide 33
Podsumowanie